Сведения о метрологическом обеспечении

| Наименование оборудования | Наименование метрологических норм, правил и методик выполнения измерений | Наименование организации, осуществляющей проверку оборудования | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптико-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой iCAP 6300 Duo | М-МВИ-80-2008 «МВИ массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии». ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 «МВИ массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой». ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 «МВИ содержания металлов в твердых объектах методом спектрометрии с индуктивно связанной плазмой». ГОСТ Р 51309-99 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии». | ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Любой центр стандартизации и метрологии, имеющий технические возможности (например, ФБУ «Тверской ЦСМ»). | МП 242-1076-2010 (дата поверки 25 августа 2011 г.; интервал между поверками 1 год). |
| Лабораторная микроволновая система MARS 6 | Не является средством измерения |  | Дата тестирования (калибровки) 18 июня 2013 г. |
| Фурье-ИК спектрометр ФСМ 1202 | ГОСТ Р 51797-2001 «Вода питьевая. Метод определения содержания нефтепродуктов». | ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Любой центр стандартизации и метрологии, имеющий технические возможности (например, ФБУ «Тверской ЦСМ»). | МП 242-1460-2012 (дата поверки 1 ноября 2011 г.; интервал между поверками 1 год). |
| Портативный анализатор атмосферного воздуха MIRAN 205B SapphIRe-XL |  | ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии». Любой центр стандартизации и метрологии, имеющий технические возможности (например, ФБУ «Тверской ЦСМ»). | МП 44-223-2007 (дата поверки 24 августа 2011 г.; интервал между поверками 1 год). |
| Программно-аппаратный комплекс для микроанализа и морфологического анализа поверхности NanoEducator2 | Полуконтактная атомно-силовая микроскопия: полуконтактный метод полуконтактный метод рассогласования метод отображения фаз Сканирующая туннельная микроскопия: метод постоянного тока метод постоянной высоты Спектроскопия: амплитудная спетроскопия туннельная спектроскопия Силовая литография: векторная растровая | NT-MDT | 15.07.2013 |
| Импульсный анализатор температуропроводности XFA 500LT | - Стандартный метод исследования температуропроводности методом вспышки - измерение удельной теплоемкости | Компания «ЛабИнструментс» | 12.02.2014 |