Список оборудования для сайта

|  |  | Производитель | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматический трехкружный рентгеновский дифрактометр ДСО-2В2 (DSO-2V2). | ООО ИТЦ РАДИКОН, Россия | Автоматическое уточнение ориентации монокристаллических пластин относительно поверхности кристалла, включая уточнение направления базового среза |
|  | Дериватограф Термоскан-2 (Аналитприбор) | ООО"Аналитприбор", Россия | Установка для дифференциально-термического и термогравиметрического анализа. Измерение температуры, теплоты процессов и величины потери веса образца при нагреве с постоянной скоростью при кристаллизации, испарении, полиморфных превращениях, плавлении, разложении, хим. реакциях и др. |
|  | Дополнительное оборудование - комплект дооснащения ИК Фурье спектрометра Vertex 70 | Vertex 70, Германия | Для лаборатории спектроскопии, на базе которой выполняется разработка способов оценки загрязнения окружающей среды с помощью ИК спектроскопического анализа |
|  | ИК-спектрометр Фурье Vertex 70 | Vertex 70, Германия | Предназначен для проведения общенаучных экспериментов в области инфракрасной спектрометрии |
|  | Инвертированный микроскоп отраженного света Axiovert 200 MAT (Carl Zeiss) с опцией устройства проходящего света | Carl Zeiss, Германия | Проведение исследования в отраженном свете по методам светлого поля, темного поля, фазового контраста, дифференциально- интерференционного контраста (DIC) и при флуоресценции в отраженном свете |
|  | Интерферометр высокого разрешения сканирующий в белом свете NanoMap 1000WLI (SEAP TECHNOLOGY) | SEAP TECHNOLOGY, США | Интерферометр высокого разрешения сканирующий в белом свете, использующийся для бесконтактной профилометрии |
|  | Кластерный комплекс IBM BladeCenter H | IBM, США | Развитие вычислительных ресурсов |
|  | Кластерный комплекс Intel MFSYS25V2 | Intel, США | Развитие вычислительных ресурсов. Координация работ, комплексная поддержка развития и использования новых информационных технологий в системе образования Тверского региона |
|  | Комплекс для экологического мониторинга воды, почвы и воздуха | Thermo FisherScientific; Thermo Electron Corporation, США | Для экологического мониторинга воды, почвы и воздуха |
|  | Комплекс оборудования для исследования супрамолекулярных систем в комплектации, включая вискозиметр (Zetasizer Nano ZS) | Zetasizer Nano ZS, Великобритания | Предназначен для исследования супрамолекулярных систем Прибор может быть востребован для исследований, проводимых в высших учебных заведениях и научных организациях г. Твери. |
|  | Метаболограф VO 2000 | MedGraphics, США | Анализатор для измерения состава газов при дыхательном цикле с нагрузкой и без |
|  | Мобильный комплекс по определению показателей энергоэффективности | Россия | Проведение энергетических обследований твердотельных образцов |
|  | Модульная ВЖХ-система UltiMate 3000 с изократическим насосом и фотометрическим детектором (хроматограф) | Dionex, Германия | Предназначена для проведения высокоэффективной жидкостной хроматографии с фотометрическим детектированием |
|  | Печь трубчатая трехзонная в компл.с турбомолекуляр. стендом | Carbolite, Великобритания | Для нагрева max до 1500 градусов, вакуумная система для создания вакуума |
|  | Прибор для синхронного термического анализа STA449F3 (Netzsch) | Netzsch, Германия | Одновременное проведение термогравиметрических и калориметрических измерений на одном образце. Исследование следующих величин и процессов: температуры и теплоты плавления и кристаллизации, фазовые переходы в твердом состоянии, полиморфизм, стеклование, реакции сшивания полимеров, окислительная устойчивость, режимы окисления, температурная стабильность, разложение и пр. Обеспечение воспроизводимости получаемых результатов и снижение влияния человеческого фактора на результат измерений. Предназначен для работ в температурном диапазоне от 20 до 2400 ºC в режимах ДТА/ДСК/ТГ в различных газовых атмосферах |
|  | Программно-аппаратный комплекс JEOL JSM-6610LV для микроанализа и морфологического анализа поверхности (растровый электронный микроскоп) | JEOL, Япония | Для микроанализа и морфологического анализа поверхности |
|  | Программно-аппаратный комплекс NanoEducator2 SPM02ED | ЗАО «НТИ», Россия | Для микроанализа и морфологического анализа поверхности |
|  | Программно-аппаратный комплекс для синтеза образцов оксидных соединений | CyberStar, Франция | Выращивание монокристаллов парателлурита |
|  | Сканирующий зондовый микроскоп Solver P47 | НТ-МДТ, Россия | Интеграция методик атомно-силовой микроскопии (АСМ) с методикам спектроскопии комбинационного рассеяния. Установка предназначена для проведения исследования с нанометровым разрешением и предоставляет полную информацию о многочисленных поверхностных свойствах образца, таких как рельеф, намагниченность, электрический потенциал и работа выхода, сила трения, пьезоотклик, упругость, емкость, ток растекания и др. |
|  | Сканирующий ИК-микроскоп "Hyperion 1000" (Bruker) | Bruker Corporation, Германия | Получение ИК спектра с возможностью визуализации образца |
|  | Спектрометр УФ и видимой области спектра Evolution Array | Evolution Arrey, США | Регистрация спектров жидких и твердых образцов в УФ и видимом диапазонах в режиме ультрабыстрого сканирования. Спектральный диапазон 190-1100 нм., источники излучения дейтериевая и голлогеновая лампы. |
|  | Установка для получения и последующего сжижения азота NL 280 | Kelvin IC, США | Предназначена для получения и последующего сжижения азота |
|  | Цифровой осциллограф смешанных сигналов MS04034B | Tektronix, США | Многоканальный анализ смешанных аналоговых и цифровых сигналов для широкого класса радиоэлектронных преобразователей |
|  | Электронейромиограф МВП-8 | ООО «Нейрософт», Россия | Регистрация и анализ вызванных потенциалов мозга |